东明澳科精细化工有限公司

2022年5月份环境信息公开内容

| 企业名称 | 东明澳科精细化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 | 山东省菏泽市东明县工程塑料产业园南 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 马相亭 | 统一社会信用代码 |  |  | 91371728073036629B |  |
| 生产工艺及产能 | 25000吨/年甲基烯丙基氯、10000吨/年甲基烯丙醇 |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 | 废水 | 1 | 废气 |  | 4个 |  |
| 主要污染物及监测值 | 废水 | 排至中信国安化工有限公司处理，水质情况：pH 7.4（无量纲），COD 469mg/L，氨氮 2.38mg/L，石油类 0.19mg/L，悬浮物35mg/L，总磷 0.15mg/L，总氮2.96mg/L，挥发酚 0.02mg/L，硫化物 0.036mg/L，氯化物 58mg/L。 |  |  |  |  |
|  | 废气 | 甲基烯丙醇装置反应不凝气吸收装置排气筒 |  |  | 非甲烷总烃44.1mg/m3 |  |
|  |  | 甲代烯丙基氯装置排气筒 |  |  | 氯化氢 季度检测，本次未检测 非甲烷总烃47mg/m3 甲醇 半年检测，本次未检测 |  |
|  |  | 甲基烯丙醇精制不凝气吸收装置排气筒 |  |  | 非甲烷总烃35.5mg/m3 |  |
|  |  | 氯气罐区排气筒 |  |  | 氯气 季度检测，本次未检测 |  |
|  | 噪声 | 昼 | 季度检测，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 夜 |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 上风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |  |
| 污染物排放总量是否符合控制要求 |  |  |  | 符合 |  |  |
| 废水排放方式 | 间歇排放 | 废水排放去向 |  | 去中信国安化工有限公司污水处理站处理后去东明碧蓝环境科技有限公司 |  |  |
| 废气排放方式 | 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 环保设施建设及运行情况 | 建有废气回收系统，均正常运行 |  |  | 在线监控安装及运行情况 |  | 无 |
| 固体废物、危废的产生、处理及处置情况 | 2022年5月份废碱液产生0吨，处置0吨；废催化剂产生0吨，处置0吨；废活性炭产生0吨，处置0吨；废包装袋产生0.016吨，处置0吨；废润滑油产生0吨，处置0吨；回收釜残产生1.766吨，处置0吨；化验废液产生0.05吨，处置0吨；1#回收残液产生24.68吨，处置0吨；2#回收残液产生14.45吨，处置0吨；废石灰产生1.77吨，处置0吨。 |  |  |  |  |  |
| 强制性清洁生产审核情况 | 2016年5月至2017年1月在山东三润环保科技有限公司审核师的指导下开展了新一轮清洁生产审核工作，并于2018年1月24日在东明县人民政府网进行了清洁生产审核公示。 |  |  |  |  |  |
| 环境应急预案的编制及演练情况 | 已于2021年6月1日修订，在东明县环保局备案，备案号是371728-2021-044-H，并按要求举行了应急演练。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 企业环保理念：环保是企业的责任，环保是企业的生命 |  |  |  |  |  |