中信国安化工有限公司

2023年7月份环境信息公开内容

| 企业名称 |  | 中信国安化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 山东省菏泽市东明县工程塑料产业园南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 崔明宏 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 91371728082993930D |  |  |  |
| 生产工艺及产能 |  | 20万吨/年混合芳烃加氢精制工艺、10万吨乙烯焦油综合利用项目及其技改项目、5000Nm3/h制氢项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  | 废水 | 1 |  | 废气 |  |  | 11个 |  |  |  |
| 主要污染物及监测值 | 废水 | 排至东明碧蓝环境科技有限公司处理，水质情况：pH 7.35（无量纲），COD 59.6mg/L，氨氮0.938mg/L，石油类 0.6mg/L，悬浮物 13mg/L，总磷 4.53mg/L，总氮7.41mg/L，硫化物 未检出，挥发酚 未检出，氟化物 0.43mg/L，氯化物161mg/L，硫酸盐 279mg/L，五日生化需氧量 13.7mg/L，总有机碳 21.9mg/L，总铜 未检出，总锌 未检出，可吸附有机卤化物 未检出，总氰化物 未检出，总钒 未检出，苯系物 未检出，甲醇 未检出，甲醛 未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 一车间、加制氢车间停车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收排气筒 |  | 非甲烷总烃2.97mg/m3 | 甲醇 3mg/m3 |  |  | 甲醛 未检出 | 苯 0.079mg/m3 |  |  |
|  |  | 污水站恶臭治理设施排气筒 |  | 氨 2.77mg/m3 | 硫化氢1.43mg/m3 |  |  | 非甲烷总烃5.39mg/m3 |  |  | 臭气浓度112（无量纲） |
|  |  |  |  | 苯 0.0093mg/m3 | 甲醛 未检出 |  |  | 甲醇 4mg/m3 |  |  |  |
|  | 噪声 | 昼（db(A)） |  | 55 |  | 56 |  | 58 |  | 57 |  |
|  |  | 夜（db(A)） |  | 46 |  | 47 |  | 45 |  | 48 |  |
|  | 无组织 | 上风向 |  | 氨 0.02mg/m3；颗粒物0.188mg/m3；苯 未检出；甲苯 0.0178mg/m3；二甲苯 未检出；硫化氢 未检出；VOCs（非甲烷总烃） 0.41mg/m3；臭气浓度（无量纲） <10；氯化氢 0.07mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 氨 0.06mg/m3；颗粒物0.203mg/m3；苯 未检出；甲苯 0.0215mg/m3；二甲苯 未检出；硫化氢 0.003mg/m3；VOCs（非甲烷总烃） 0.6mg/m3；臭气浓度（无量纲） 11；氯化氢 0.09mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 氨 0.09mg/m3；颗粒物0.223mg/m3；苯 未检出；甲苯 0.0239mg/m3；二甲苯 未检出；硫化氢 0.003mg/m3；VOCs（非甲烷总烃） 0.72mg/m3；臭气浓度（无量纲） 12；氯化氢 0.09mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 氨 0.06mg/m3；颗粒物0.229mg/m3；苯 未检出；甲苯 0.0208mg/m3；二甲苯 未检出；硫化氢 0.004mg/m3；VOCs（非甲烷总烃） 0.76mg/m3；臭气浓度（无量纲） 12；氯化氢 0.09mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放总量是否符合控制要求 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |
| 废水排放方式 |  | 间歇排放 |  | 废水排放去向 |  |  |  | 东明碧蓝环境科技有限公司 |  |  |  |
| 废气排放方式 |  | 有组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施建设及运行情况 |  | 建有污水处理系统、废气处理设施及油气回收系统，均正常运行 |  |  |  |  | 在线监控安装及运行情况 | 安装有市控废水排放在线监测装置，正常运行 |  |  |  |
| 固体废物、危废的产生、处理及处置情况 |  | 2023年7月份污泥产生0吨，处置0吨；废转化催化剂产生0吨，处置0吨；废油毡产生0吨，处置0吨；含油污泥产生0吨，处置0吨；过滤残渣产生0吨，处置0吨；导热油产生0吨，处置0吨；废活性炭产生0吨，处置0吨；化验废液产生0.029吨，处置0吨；过期物料产生0吨，处置0吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制性清洁生产审核情况 |  | 2016年5月至2017年1月在山东三润环保科技有限公司审核师的指导下开展了新一轮清洁生产审核工作，并于2018年1月24日在东明县人民政府网进行了清洁生产审核公示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急预案的编制及演练情况 |  | 公司于2021年6月1日编制《中信国安化工有限公司突发环境事件应急预案》并于2021年6月1日在东明县环保局备案，备案编号为371728-2021-043-H。公司每年开展一次专项的突发环境应急预案演练，车间每个季度开展一次应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 企业环保理念：环保是企业的责任，环保是企业的生命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |